REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE Avignon, le (date du jour)

SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS

ET DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL

DIRECTION DES SERVICES D’INCENDIE ET DES SECOURS

84321 AVIGNON CEDEX

04.90.87.23.56

OBJET /Sécurité contre l’incendie

Permis de construire modificatif concernant la construction d’un bâtiment industriel présente par la SCI NATIMMO à SARRIANS.

REFER :Votre transmission du 14 mars 2001-12-28

P.J. :	1  dossier

Par transmission rappelée en référence, vous avez bien voulu me communiquer, pour avis, un dossier relatif à la construction d’un bâtiment industriel, zone industrielle Sainte-Croix à SARRIANS.

Description

Le projet prévoit la construction d’un bâtiment industriel construit en rez-de-chaussée, qui comprend :

Rez-de-chaussée (partie atelier) :