Faire la mise en forme

Utiliser les taquets

Insérer la date du jour

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE	Avignon, le (date du jour)

SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS

ET DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL

DIRECTION	DES SERVICES D’INCENDIE

ET DES SECOURS

84321 AVIGNON CEDEX

 04.90.87.23.56	à

Réf.	2ème BUR0B11	M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL

DE L’EQUIPEMENT

Affaire suivie par :	C.BAREMBOIN	Avenue Bellecourt B.P.24

84230 CARPENTRAS CEDEX

Poste :	381

OBJET /	Sécurité contre l’incendie

Permis de construire modificatif concernant la construction d’un bâtiment industriel présente par la SCI NATIMMO à SARRIANS.

REFER :	Votre transmission du 14 mars 2001-12-28

P.J. :	1  dossier

Par transmission rappelée en référence, vous avez bien voulu me communiquer, pour avis, un dossier relatif à la construction d’un bâtiment industriel, zone industrielle Sainte-Croix à SARRIANS.

Description

Le projet prévoit la construction d’un bâtiment industriel construit en rez-de-chaussée, qui comprend :

Rez-de-chaussée (partie atelier) :

      - Menuiserie et ponçage	230 m2

      - Chaufferie	12 m

      - Aspiration menuiserie	12 m

      - Peinture	185 m

      - Stock d’apprêts	14 m

      - Aspiration et compresseur	18 m

      - Assemblage, stockage, expédition	230 m